ООО «Очистные сооружения»                                                                                                                                                                                                                194100 Санкт-Петербург                                                                                                                              ул. Кантемировская дом, 12                                                                                                                              тел/факс. (812)  458-55-84                                                                                                                              E-mail: info@group-os.ru                                                                                                                               www.group-os.ru

Опросный лист для подбора очистных сооружений для очистки хоз-бытовых сточных вод

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Объект: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/факс/ |  |
| E: mail |  |

1.Характер сточных вод.

1.Хозяйственно-бытовые  (да/нет)     _______________________________________________________

1.1Другие сточные воды отличающиеся по своему составу от хозяйственно бытовых.            ______________________________________________________________________________________

2.Характер объекта:

2. Административное здание _____________________________________________________________

2.1 Жилой дом (ИЖС, прочее) ____________________________________________________________

2.2. Многоквартирный дом     _____________________________________________________________

2.3.Промышленное здание     _____________________________________________________________

2.4.Культурно-оздоровительный комплекс __________________________________________________

2.5 Гостиница/ Общежитие  _______________________________________________________________

2.6.Кафе/ столовая   ____________________________________________________________________

2.7.Бар /Ресторан   _____________________________________________________________________

2.8. Для предприятий общественного питания наличие жироотделителя _________________________

2.9. Баня прачечная  ___________________________________________________________________

2.10.Учебное заведение   ________________________________________________________________

2.11. Сезонность эксплуатации (Постоянное, сезонное)_______________________________________

2.12.ПРОЧЕЕ:__________________________________________________________________________

Дополнительные сведения

Для предприятий общественного питания количество блюд и количество мест.___________________

Наличие используемых сантехнических приборов (унитазы, раковины, ванны или душевые кабинки).

При наличии душевых, количество сеток __________________________________________________

При отсутствии данных по среднесуточному расходу сточных вод указать количество пользователей.

_____________________________________________________________________________________

3.Характеристика сточных вод , подаваемых на очистку.

Режим водоподведения на очистку и водоотведения после очистки.

3.1.Средний суточный расход сточной воды , м3/сут __________________________________________

3.2.Максимально возможный суточный расход , м3/сут ________________________________________

3.3 Залповый сброс  ____________________________________________________________________

3.4 Режим водоподведения на очистку (безнапорный, напорный)  _______________________________

3.5.Режим водоотведения (безнапорный, напорный) __________________________________________

3.6.Условия сброса очищенных стоков (точка водосброса) _____________________________________

3.7.Качество сточных вод ,подаваемых на очистку и требуемое качество очистки (последнее указывается при наличии дополнительных требований местных органов сан-и эконадзора).

| Содержание вредных веществ в сточных водах | Исходные стоки | Очищенные стоки (ПДК) |
| --- | --- | --- |
| 1.Мутность,мг/л |  |  |
| 2.Цветность, град |  |  |
| 3.Температура,C |  |  |
| 4.рН |  |  |
| 5.Железо общее ,мг/л |  |  |
| 6.Взвешенные вещества,мг/л |  |  |
| 7.Сухой остаток,мг/л |  |  |
| 8.Растворенный кислород,мг/л |  |  |
| 9.БПК 5,мг О2 /л |  |  |
| 10. ХПК, мгО2/л |  |  |
| 11. Хлориды, мг/л |  |  |
| 12. Сульфаты, мг/л |  |  |
| 13. Сульфиды, мг/л |  |  |
| 14. Азот аммиака, мг/л |  |  |
| Азот нитритов, мг/л |  |  |
| Азот нитратов, мг/л |  |  |
| 15.Фосфаты, мг/г |  |  |
| 16. Жиры, мг/л |  |  |
| 17. Нефтепродукты, мг/л |  |  |
| 18. СПАВ, мг/л |  |  |

3.8.Варианты выпуска очищенных вод (дренаж,в дренажный колодец,в ливневую канаву, в резервуар для повторного использования, прочее): ___________________________________________________

3.9.Необходимость обеззараживания условно очищенных сточных вод__________________________

4.Характеристика местоположения объекта

4.1. Нахождение  объекта в охранной зоне питьевого водозабора _______________________________

4.2 Расстояние предполагаемого очистного сооружения от источника питьевого водозабора._________

4.3.Климатический пояс ,в котором находится объект__________________________________________

4.4.Среднесуточная температура января,июня С       __________________________________________

4.5. Площадь земельного участка, отведенного под строительство очистных сооружений____________

4.6. Расстояние от площадки отведенного под строительство очистных сооружений до ближайших строений, коммуникаций_________________________________________________________________

4.7.Тип грунта в предполагаемой точке водосброса  (глина,суглинок,супесчанник,песок,иное) _______

4.8. Тип грунта на месте предполагаемого размещения очистного сооружения ____________________

4.9.Глубина залегания грунтовых вод (УГВ) в районе строительства.  ____________________________

4.10. Относится ли территория к подтапливаемым. ___________________________________________

5.Необходимая документация для выполнения проектных работ ( в электроном виде)

5.1 . Топографический план с  подземными коммуникациями М 1:500 (со сроком действия не более 4 лет).

5.2.План существующих и предполагаемых канализационных сетей.

5.3. Генплан участка застройки.

5.4. Инженерно-геологическое заключение.

5.5. Баланс водопотребления и водоотведения.

5.6. Технические условия на электроснабжение.

5.7. Требуемый объем услуг (проектирование, поставка оборудования, монтаж или шеф монтаж, пуско-наладка).

5.8. Прочая необходимая техническая и разрешительная документация.

Примечание: В очистное сооружение запрещен сброс воды из бассейнов, регенерации от систем фильтрации, дренажной и ливневой канализации!

С данными указанными в опросном листе, СОГЛАСЕН. Достоверность данных ПОДТВЕРЖДАЮ.

Название организации

Дата:                                                                                                        ФИО, Должность, Подпись.

«___»_________200_г.                                                                            _________________________

_________________________

_________________________

_________________________